**Мониторинг объекта строительства в Слониме**

Инспекцией надзора и профилактики Слонимского районного подразделения МЧС проведен мониторинг состояния пожарной безопасности на объекте строительства «Строительство биогазового комплекса на очистных сооружениях канализации города Слонима, включая разработку и согласование проектно-сметной документации, строительство, сдача в эксплуатацию».

В ходе мониторинга были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в ЗАО «Аргинта», которое осуществляет строительно-монтажные работы. Так, помещения строящегося здания и блок-контейнеров не обеспечены первичными средствами пожаротушения, должностными лицами не разработана инструкция по пожарной безопасности.

По результатам проведенного мониторинга директору ЗАО «Аргинта» Артурасу Мразаускасу направлены рекомендации и установлены сроки выполнения предложенных противопожарных мероприятий.

**Евгений Максимович**