С электричеством  нужно обращаться осторожно.

Все мы знаем, что с электричеством  нужно обращаться осторожно. Однако, в пределах родного дома в уютной обстановке, в окружении привычных вещей, мы порой легкомысленно забываем о бегущей по проводам опасности. А ведь последствия неправильного или неосторожного обращения с электроприборами могут быть очень печальными.

Как ни странно, но причины несчастных случаев с электричеством в быту остаются практически неизменными на протяжении десятилетий – это нарушение привил эксплуатации при обращении с электричеством, попытки самостоятельной разборки и ремонта электроприборов.

Казалось бы, об этих причинах знают и понимают все, начиная с детсадовского возраста, но многие упорно не внемлют предупреждениям. С точки зрения психологии это понятно: в своей квартире человек ощущает себя в безопасности, бытовые приборы являются для него лишь частью комфортной обстановки, а привычка регулярного пользования ими ослабляет чувство осторожности.

Сегодня почти в каждом доме имеется не один десяток различных электроустройств.

Давайте посмотрим, какие же опасности могут скрываться в электронагревательных приборах и к чему может привести неосторожное обращение с ними.

При использовании электронагревательных приборов нельзя забывать, что они имеют сравнительно большую мощность и, следовательно, значительный ток. Превышение допустимой мощности, которую в состоянии пропустить провода, может привести к их перегреву, разрушению и возгоранию изоляции, особенно при некачественной защите от токов перегрузки и короткого замыкания.

Поэтому следует избегать одновременного включения нескольких нагревательных приборов в одну розетку с помощью переходников.

Заполнение водой электрических чайников и самоваров следует производить при отключенном от сети приборе, во избежание поражения током через водопроводную сеть.

Кипятильники включаются в сеть, только будучи опущенными в сосуд с водой.

Нельзя оставлять включенными на ночь без присмотра электрокамины и другие электронагревательные приборы с открытыми токоведущими спиралями и сильно нагревающимися тепловыми элементами. Оставленный без надзора прибор может оказаться причиной пожара.

Разъясняйте детям правила пользования электроприборами. Для маленьких детей и домашних животных ограничьте возможность нежелательного контакта с электричеством, закройте розетки специальными заглушками, не оставляйте в розетке вилку шнура питания если электроприбор выключен.

Можно так же установить устройство, отключающее подачу электрического тока в случае прикосновения человека к токоведущим частям защищаемой электрической сети.

Выполнение этих правил послужит гарантом безопасности для вас и ваших близких.

Государственный инспектор

по энергетическому надзору                                                  Геннадий Гудков