# Электробезопасность во время новогодних праздников

Приближаются новогодние праздники и Рождество, и почти в каждом доме будут ставить, и украшать елки. Поэтому следует знать элементарные правила электрической безопасности при использовании электрических устройств для украшения. Елку всегда необходимо устанавливать на устойчивой подставке и украшать ее только заводской электрогирляндой, которая должна иметь неразборную прессованную вилку.

Помните:

-не позволяйте детям подключать гирлянды к электрической сети;

-не разбирайте включенные гирлянды, не натягивайте их.

-берегите комнатные гирлянды от контакта с водой.

Уличные электрические украшения должны иметь более надежную защиту от попадания влаги и пыли. Елки, устанавливаемые вне помещений, нельзя украшать гирляндами, предназначенными для домашнего использования. При покупке следует обратить внимание на упаковку, где обязательно должны быть указаны товарный знак, класс и степень защиты от проникновения влаги и пыли, причем цифры на коробке должны совпадать с цифрами на изделии, на каждом патроне гирлянды и на питающих проводе должна быть маркировка, в упаковке – инструкция по эксплуатации и сертификат соответствия на изделие.

На предприятиях, в домах культуры,  детских садах и школах также  производится подключение новогодних ёлок и ёлочных гирлянд. Фасады общественных зданий, витрины магазинов засияют разноцветными огнями. С целью выполнения требований электробезопасности на время проведения праздничных мероприятий  в организациях отдела  культуры и учреждениях образования в обязательном порядке должны быть назначены лица, ответственные за безопасное проведение новогодних мероприятий, и предусмотрено дежурство электротехнического персонала. Для украшения новогодних елей, фасадов зданий, витрин должны использоваться сертифицированные гирлянды только заводского изготовления, с напряжением питания не более 25В. В противном случае высота подвеса нижней электролампы должна быть не менее 2,5 метра или елка должна ограждаться, чтобы люди не могли попасть в зону ее установки. Подключение елочных гирлянд на напряжение 220В необходимо выполнять через устройство защитного отключения (УЗО или дифференциальный автоматический выключатель). Применение этих устройств позволит избежать поражения электротоком при случайном прикосновении к токоведущим частям, повреждении изоляции и коротком замыкании.

При проведении ярмарок и организации торговли на улице, подключение розеток для включения торгового оборудования и рекламного освещения необходимо выполнять с применением устройств защитного отключения (УЗО).

Для предупреждения несчастного случая и возникновения пожара ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-использовать некалиброванные плавкие вставки предохранителей или предохранители  кустарного  изготовления (жучки);

-использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией;

-оборачивать лампы бумажными салфетками и другими   горючими материалами;

-кабели, питающие иллюминацию, должны  быть надёжно закреплены на  несущий  трос или по  строительным  конструкциям на  высоте не  менее 2,5 м от уровня земли, не допускайте скручивания электропроводки и кабелей.

Правила  электробезопасности не стоит забывать даже в Новый год. Это гораздо проще, чем устранять последствия беспечного к ним отношения. Тогда  праздник пройдет весело и не будет омрачён проблемами, которых можно было избежать.

Государственный инспектор по

энергетическому надзору-

начальник Слонимской районной

энергоинспекции                       						Ю.В. Катко